|  | адрес: г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 15 телефон / факс: +7 (495) 781-17-17 (многоканальный) е-mail: info@cron-climat.ru http://www.cron-climat.ru |
| --- | --- |

##### Заказчик (организация):

##### Телефон, факс:

##### Контактное лицо:

Объект:

Техническое задание на поставку увлажнителей воздуха (парогенераторов)

| Помещение: - назначение - площадь - объем |  | м2 м |
| --- | --- | --- |
| Фактические условия в помещении: - температура - влажность |  | tоC % |
| Требуемые условия в помещении: - температура - влажность |  | оC % |
| Внутренние факторы, влияющие на параметры среды в помещении (количество людей, единиц оборудования и прочее) |  |  |
| Возможное поступление наружного воздуха (инфильтрация, случайное открытие окон и дверей) |  | м3/ч |
| Расход наружного воздуха, подаваемого системой приточной вентиляции |  | м3/ч |
| Параметры наружного воздуха, подаваемого системой вентиляции (зима) |  | оC % |
| Тип увлажнителя: распылительный газовый электронагревательный паровой дисковый испарительный |  |  |
| Комплект автоматики: - требуется - не требуется |  |  |
| Тип управления увлажнителем: Вкл./Выкл, по гигростату. пропорциональное управление по датчику влажности |  |  |
| Датчик влажности: настенный канальный (для воздуховода) |  |  |
| Тип воды: нормальной жесткости деминерализованная |  |  |
| Исполнение: - встроенное в систему приточной вентиляции - непосредственное увлажнение - зональное увлажнение |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |